СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

Объект: Демонтаж балки М36 L=120м/п. Работа грузоподъемных механизмов оплачивается по факту

| № | Наименование товара | Единица изме- рения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резка стыков балки | шт | 10 |
| 2 | Демонтаж балок | шт | 10 |
| 3 | Транспортировка балок | шт | 1 |
| 4 | Работа автокрана | маш/час | 1 |
| 5 | Работа длинномера | маш/час | 1 |
| 6 | Подготовка балок под монтаж (удаление остатков накладок) | шт | 10 |
| 7 | Работа автокрана (для чистки балок) | маш/час | 1 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2

Объект: Монтаж балки М36 L=36м/п. Работа грузоподъемных механизмов оплачивается по факту

| № | Наименование товара | Единица изме- рения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление комплекта кронштейнов крепления балки М36 (детали из под резака) | шт | 7 |
| 2 | Работа по монтажу кронштейнов крепления балки М36, усиление фермы | шт | 7 |
| 3 | Работа по монтажу балки М36 с установкой соединительных накладок | шт | 6 |
| 4 | Работа автовышки | маш/ч | 1 |
| 5 | Работа автокрана | маш/ч | 1 |
| 6 | Электроды | кг | 20 |
| 7 | Лист 12 | м2 | 3 |
| 8 | Лист 20 | м2 | 1 |
| 9 | Уголок 63х63х5 | кг | 245 |
| 10 | Уголок 70х70х5 | м/п | 2 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3

Объект: Монтаж балки М36 L=60м/п. Работа грузоподъемных механизмов оплачивается по факту.

| № | Наименование товара | Единица изме- рения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление комплекта кронштейнов крепления балки М36 (детали из под резака) | шт | 11 |
| 2 | Работа по монтажу кронштейнов крепления балки М36, усиление фермы | шт | 11 |
| 3 | Работа по монтажу балки М36 с установкой соединительных накладок | шт | 10 |
| 4 | Работа автовышки | маш/ч | 1 |
| 5 | Работа автокрана | маш/ч | 1 |
| 6 | Электроды | кг | 30 |
| 7 | Лист 12 | м2 | 6 |
| 8 | Лист 20 | м2 | 2 |
| 9 | Уголок 63х63х5 | кг | 490 |
| 10 | Уголок 70х70х5 | м/п | 4 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 4

Объект: Работа по реконструкции двухопорной подвесной кран-балки в трехопорную.

| № | Наименование товара | Единица изме- рения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж ходовой тележки (предоставляет закзчик на месте монтажа) | шт | 1 |
| 2 | Доставка и подготовка балки М45 | шт | 1 |
| 3 | Стыковка балок М45 | шт | 1 |
| 4 | Соединение ходовой тележки с балкой и установкой раскосов | шт | 1 |
| 5 | Замена кабельной подвески электротельфера | шт | 1 |
| 6 | Подключение электродвигателя третьей ходовой тележки | шт | 1 |
| 7 | Работа автокрана | маш/час | 1 |
| 8 | Работа автовышки | маш/час | 1 |
| 9 | Работа длинномера | маш/час | 1 |
| 10 | Электроды | кг | 3 |
| 11 | Кабель КГ 3х4+1х15 | м/п | 25 |
| 12 | Кабель КГ 2х2,5 | м/п | 25 |
| 13 | Провод ПВС 3х1,5+1х1.0 | м/п | 15 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 5

Объект: Работа по реконструкции двухопорной подвесной кран-балки в трехопорную.

| № | Наименование товара | Единица изме- рения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж ходовой тележки (предоставляет закзчик на месте монтажа) | шт | 1 |
| 2 | Стыковка балок М36 | шт | 1 |
| 3 | Соединение ходовой тележки с балкой и установкой раскосов | шт | 1 |
| 4 | Замена кабельной подвески электротельфера | шт | 1 |
| 5 | Подключение электродвигателя третьей ходовой тележки | шт | 1 |
| 6 | Работа автокрана | маш/час | 1 |
| 7 | Работа автовышки | маш/час | 1 |
| 8 | Электроды | кг | 3 |
| 9 | Кабель КГ 3х4+1х15 | м/п | 25 |
| 10 | Кабель КГ 2х2,5 | м/п | 25 |
| 11 | Провод ПВС 3х1,5+1х1.0 | м/п | 15 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 6

Объект: Шинопровод. Работа грузоподъемных механизмов оплачивается по факту.

| № | Наименование товара | Единица изме- рения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж кабельной подвески L=60м/п | шт | 1 |
| 2 | Демонтаж шинопровода L=60м/п | чел-час | 1 |
| 3 | Монтаж шинопровода L=60м/п | чел-час | 1 |
| 4 | Работа автовышки | маш/час | 1 |
| 5 | Монтаж токосъемника и подключение | шт | 1 |
| 6 | Устройство водила токосъемника | шт | 1 |