**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**по техническому обслуживанию системы кондиционирования внутренних блоков сплит систем, в офисных помещениях на объекте АО «КИП «Мастер»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объем услуг** | **Периодичность оказания услуг** |
| **Системы кондиционирования воздуха** |
| 1 | Техническое обслуживание сплит-систем: | Один раз в год |
| проведение внешних осмотров кондиционеров |
| проверка работы и направления вращения осевых вентиляторов наружных блоков | Один раз в год |
| прочистка и проверка на герметичность трубопроводов слива конденсата | Один раз в год |
| прочистка и проверка работоспособности дренажных помп | Один раз в год |
| чистку воздушных фильтров внутренних блоков | Один раз в год |
| проверка колебаний величины рабочего напряжения в сети | Один раз в год |
| проверка работоспособности автоматики и пультов на всех режимах | Один раз в год |
| проверка эффективности работы внутреннего блока (контроль температуры на входе и выходе) | Один раз в год |
| очистка и дезинфекция испарителей внутренних блоков | Один раз в год |
| чистка конденсаторов  | Один раз в год |
| промывка конденсаторов  | Один раз в год |

Наименование системы кондиционирования воздуха:

Кондиционер автономный производительностью до 3000 м3/ч в количестве 9 штук.