|  |
| --- |
| **Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к функциональным характеристикам товара, к размерам, упаковке.** |
| п/п | Наименование лота | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед.без НДС  | ГОСТ/ ТУ Технические характеристики товара; комплектация | Рассматриваются ли аналоги, если да, то какие |
| 1 | Секционные промышленные ворота «Alutech» серия ProTrend. | 1 |  | 272 666,67 | Размер ш- 4500; в-4720; тип монтажа: вертикальный, вал снизу.Рисунок сэндвич-панелей: микроволна. Цвет снаружи: белый RAL 9016 | нет |
| 2 | Калитка | 1 |  | 38 016,67 | - | нет |
| 3 | Вставка светопрозрачная W095-40 | 1 |  | 6 250,00 | - | нет |
| 4 | Электропривод «Alutech» TR-10025-400KIT | 1 |  | 52 500,00 | Производство Белоруссия до 30 кв.м. с цепным аварийным подъемом. Пульт ДУ – 2 шт.; трехпозиционная клавиша управления. | нет |
|  |
| **Условия отгрузки товара/услуги** |
| 2.1. | Срок поставки/выполнения | 30 рабочих дней |
| 2.2. | Адрес места поставки | г. Набережные Челны, Автосборочный проезд, 10 |
| 2.3. | Условия поставки/разгрузки | Поставка осуществляется силами Поставщика до склада Покупателя |
| 2.4. | Затраты на поставку/разгрузку  | Затраты на поставку включены в стоимость |
| 2.5. | Требования к монтажу и наладке | Монтаж включен в стоимость |
| 2.6. | Требования к гарантийному сроку | Гарантия обязательна |
| 2.7. | Дополнительная информация | - |
|  |
| **Сведения о подрядной организации** |
| 3.1 | Подрядная организация, выполняющая работу с закупаемым материалом | - |
| 3.2. | Контактное лицо со стороны подрядчика (тел.; электр.почта) | - |
|  |
| **Требования к Поставщику** |
| 4.1. | Наличие лицензий, сертификатов, допусков (указать какие) |  - |
| 4.2. | Указать дополнительные требования (если имеются) | - |
|  |
| **Инициатор закупки** |
| 5.1. | Контактное лицо (Ф.И.О., должность) | Козырева Татьяна Александровна |
| 5.2. | Контактный телефон |  +7 (8552)53-458-42 |
| 5.3. | Контактный e-mail | KozyrevaTA@kamaz.ru |

Согласовано:

Зам. технического директора по строительству Хамзин Р.Р.