|  |
| --- |
| **Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к функциональным характеристикам товара, к размерам, упаковке.** |
| п/п | Наименование лота | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед.без НДС  | ГОСТ/ ТУ Технические характеристики товара; комплектация | Рассматриваются ли аналоги, если да, то какие |
| 1.1 | Комплект для откатных ворот до 750 кг | 2 | шт | 38 083,33 | балка 94\*85 - 6 метров, нижний ловитель, верхний ловитель, подставка – 2 шт., опора роликовая – 2 шт., опора поддерживающая, устройство направляющее – 2 шт., зубчатая рейка – 7 метров. | нет |
| 1.2 | Откатные ворота | 2 | шт | 50 000,00 | 3700\*2300 из профильной трубы 60\*40 с сеткой 3Д. Монтаж входит в стоимость! | нет |
| 1.3 | Электропривод для откатных ворот «Came» ВХ-708АGS | 2 | шт | 35 291,66 | Согласно ТУ изготовителя | нет |
| 1.4 | Пульт ДУ «Alutech» АТ-4 N | 3 | шт | 1 000,00 | Производство Белоруссия до 30 кв.м. с цепным аварийным подъемом. Пульт ДУ – 2 шт.; трехпозиционная клавиша управления. | нет |
| 1.5 | Клавиша управления | 2 | шт | 583,33 | Согласно ТУ изготовителя | нет |
| 1.6 | Сигнальная лампа со встроенной антенной «Alutech» SL-U | 2 | шт | 2 291,66 | Согласно ТУ изготовителя | нет |
| 1.7 | Изготовление основания под откатные ворота | 2 | шт | 32 917,00 | Согласно ТУ изготовителя | нет |
|  |
| **Условия отгрузки товара/услуги** |
| 2.1. | Срок поставки/выполнения | 30 рабочих дней |
| 2.2. | Адрес места поставки | г. Набережные Челны, Автосборочный проезд, 10 |
| 2.3. | Условия поставки/разгрузки | Поставка осуществляется силами Поставщика до склада Покупателя |
| 2.4. | Затраты на поставку/разгрузку  | Затраты на поставку включены в стоимость |
| 2.5. | Требования к монтажу и наладке | Изготовление основания под откатные ворота и монтаж включен в стоимость |
| 2.6. | Требования к гарантийному сроку | Гарантия обязательна |
| 2.7. | Дополнительная информация | - |
|  |
| **Сведения о подрядной организации** |
| 3.1 | Подрядная организация, выполняющая работу с закупаемым материалом | - |
| 3.2. | Контактное лицо со стороны подрядчика (тел.; электр.почта) | - |
|  |
| **Требования к Поставщику** |
| 4.1. | Наличие лицензий, сертификатов, допусков (указать какие) | - |
| 4.2. | Указать дополнительные требования (если имеются) | - |
|  |
| **Инициатор закупки** |
| 5.1. | Контактное лицо (Ф.И.О., должность) | Алиев Руслан Арсенович  |
| 5.2. | Контактный телефон | +7 (8552)53-45-30 |
| 5.3. | Контактный e-mail | AlievRA@kamaz.ru |

Согласовано:

Зам. технического директора по строительству Хамзин Р.Р.