|  |
| --- |
| **Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к функциональным характеристикам товара, к размерам, упаковке.** |
| п/п | Наименование лота | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед.без НДС. руб.  | ГОСТ/ ТУ Технические характеристики товара; комплектация | Рассматриваются ли аналоги, если да, то какие |
| 1.1. | Уплотнение для пластинчатого теплообменника ЭТРА типа ЭТ-062с-10-139. Серийный номер 062с-14-0032 | 280 | шт | 1 917,00 | Уплотнение EPDM S 062 тип крепления clip-on (hang-on) |  нет |
|  **Условия отгрузки товара** |
| 2.1. | Дата к которой товар/услуга должен быть доставлен/выполнена | В течение 25 календарных дней после подписания договора  |
| 2.2. | Адрес места поставки | Производственный проезд, 45 |
| 2.3. | Условия поставки | Доставка до Производственный проезд, 45 |
| 2.4. | Цена товара устанавливается с учетом доставки да/нет | да |
| 2.5. | Требования к монтажу и наладке | Не требуется |
| **Требования к Поставщику** |
| 3.1. | Требование (заверения) о том, товар должен быть новым | Товар новый |
| 3.2. | Требования к гарантийному сроку | Гарантия обязательна |
| **Обязательные документы от Поставщика** |
| 4.1. | Наличие лицензий, сертификатов, допусков (указать какие) |  Сертификаты на товар |
| 4.2. | Указать дополнительные требования (если имеются) | Оригинал |
| **Инициатор закупки** |
| 5.1. | Контактное лицо (Ф.И.О., должность) | Ковалёв Анатолий Геннадьевич |
| 5.2. | Контактный телефон |  +7927-047-93-49;  |
| 5.3. | Контактный e-mail | - |

Согласовано:

Зам. технический директора,

глав. энергетик Марьянов А.Т.