|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к функциональным характеристикам товара, к размерам, упаковке.** | | | | | | | | | |
| п/п | | Наименование лота | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. без НДС. руб. | ГОСТ/ ТУ Технические характеристики товара; комплектация | | | Рассматриваются ли аналоги, если да, то какие |
| 1.1. | | Уплотнение для пластинчатого теплообменника ЭТРА типа ЭТ-062с-10-139. Серийный номер 062с-14-0032 | 280 | шт | 1 917,00 | Уплотнение EPDM S 062 тип крепления clip-on (hang-on) | | | нет |
| **Условия отгрузки товара** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Дата к которой товар/услуга должен быть доставлен/выполнена | | | | | | | В течение 25 календарных дней после подписания договора | |
| 2.2. | Адрес места поставки | | | | | | | Производственный проезд, 45 | |
| 2.3. | Условия поставки | | | | | | | Доставка до Производственный проезд, 45 | |
| 2.4. | Цена товара устанавливается с учетом доставки да/нет | | | | | | | да | |
| 2.5. | Требования к монтажу и наладке | | | | | | | Не требуется | |
| **Требования к Поставщику** | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Требование (заверения) о том, товар должен быть новым | | | | | Товар новый | | |
| 3.2. | | Требования к гарантийному сроку | | | | | Гарантия обязательна | | |
| **Обязательные документы от Поставщика** | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Наличие лицензий, сертификатов, допусков (указать какие) | | | | | Сертификаты на товар | | |
| 4.2. | | Указать дополнительные требования (если имеются) | | | | | Оригинал | | |
| **Инициатор закупки** | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Контактное лицо (Ф.И.О., должность) | | | | | Ковалёв Анатолий Геннадьевич | | |
| 5.2. | | Контактный телефон | | | | | +7927-047-93-49; | | |
| 5.3. | | Контактный e-mail | | | | | - | | |

Согласовано:

Зам. технический директора,

глав. энергетик Марьянов А.Т.