|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к функциональным характеристикам товара, к размерам, упаковке.** | | | | | | | | |
| п/п | | Наименование лота | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. без НДС | ГОСТ/ ТУ Технические характеристики товара; комплектация | | |
| 1.1. | | Выполнение работ по модернизации трансформаторных подстанций | 1 | услуга | Без первоначальной цены | Наименование работ: на КТП-528, КТП 370 замена автоматических выключателей серии «Электрон» на автоматический выключатель (РЕТРОФИТ)современные аналоги с идентичными токовременными характеристиками и совместимостью со вторичными цепями управления и сигнальной арматурой Э-40в-4 шт; Э-16 в-14 шт; Э – 25в -1шт. Э-06в-5 шт. Заменить сигнальную арматуру на светодиодную. Заменить амперметры с трансформаторами тока – 14 шт; килоамперметры с трансформаторами тока – 12 шт; вольтметры – 4 шт.  Проведение пусконаладочных работ. | | |
| **Описание основной информации и требований** | | | | | | | | |
| 2.1. | Дата к которой товар/услуга должен быть доставлен/выполнена | | | | | | | 31.10.2023г. **условие обсуждается** |
| 2.2. | Адрес места выполнения работ | | | | | | | РТ, г. Набережные Челны, Автосборочный проезд, 10, Сдаточный корпус №404; г. Набережные Челны, Автосборочный проезд, 58, АТК-501 КТП-370. |
| 2.3. | Особые условия | | | | | | | Предварительно согласовать стоимость монтажных работ |
| 2.4. | Цена товара устанавливается с учетом доставки | | | | | | | Доставка, накладные расходы включены в стоимость Договора |
| 2.5. | Требования к монтажу и наладке | | | | | | |  |
| **Требования к Поставщику** | | | | | | | | |
| 3.1. | | Требование (заверение) о том, что товар должен быть новым | | | | | Товар должен быть новым | |
| 3.2. | | Требование к гарантийному сроку | | | | | Гарантия на товар и работы обязательна | |
| 3.3. | | Требования по комплектности товаров | | | | |  | |
| **Обязательные документы от Поставщика** | | | | | | | | |
| 4.4. | | Наличие лицензий, сертификатов, допусков (указать какие) | | | | | Подтверждение права на осуществление заявленного вида деятельности, наличие лицензий, а также удостоверений и копий протоколов у персонала. | |
| 4.5 | | Указать дополнительные требования (если имеются) | | | | | - | |
| **Инициатор закупки** | | | | | | | | |
| 5.1. | | Контактное лицо (Ф.И.О., должность) | | | | | Зам. технического директора, глав. энергетик | |
| 5.2. | | Контактный телефон | | | | | +7 (8552) 53-45-14 | |
| 5.3. | | Контактный e-mail | | | | | MaryanovAT@kamaz.ru | |

Согласовано:

Зам.технического директора глав.энергетик А.Т. Марьянов