|  |
| --- |
| **Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к функциональным характеристикам товара, к размерам, упаковке.** |
| п/п | Наименование лота | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед.без НДС  | ГОСТ/ ТУ Технические характеристики товара; комплектация |
| 1.1. | Выполнение работ по модернизации трансформаторных подстанций  | 1 | услуга | Без первоначальной цены | Наименование работ: на КТП-528, КТП 370 замена автоматических выключателей серии «Электрон» на автоматический выключатель (РЕТРОФИТ)современные аналоги с идентичными токовременными характеристиками и совместимостью со вторичными цепями управления и сигнальной арматурой Э-40в-4 шт; Э-16 в-14 шт; Э – 25в -1шт. Э-06в-5 шт. Заменить сигнальную арматуру на светодиодную. Заменить амперметры с трансформаторами тока – 14 шт; килоамперметры с трансформаторами тока – 12 шт; вольтметры – 4 шт.Проведение пусконаладочных работ. |
|  **Описание основной информации и требований** |
| 2.1. | Дата к которой товар/услуга должен быть доставлен/выполнена | 31.10.2023г. **условие обсуждается** |
| 2.2. | Адрес места выполнения работ | РТ, г. Набережные Челны, Автосборочный проезд, 10, Сдаточный корпус №404; г. Набережные Челны, Автосборочный проезд, 58, АТК-501 КТП-370. |
| 2.3. | Особые условия | Предварительно согласовать стоимость монтажных работ |
| 2.4. | Цена товара устанавливается с учетом доставки  | Доставка, накладные расходы включены в стоимость Договора |
| 2.5. | Требования к монтажу и наладке |  |
| **Требования к Поставщику** |
| 3.1. | Требование (заверение) о том, что товар должен быть новым | Товар должен быть новым |
| 3.2. | Требование к гарантийному сроку | Гарантия на товар и работы обязательна |
| 3.3. | Требования по комплектности товаров |  |
| **Обязательные документы от Поставщика** |
| 4.4. | Наличие лицензий, сертификатов, допусков (указать какие) | Подтверждение права на осуществление заявленного вида деятельности, наличие лицензий, а также удостоверений и копий протоколов у персонала. |
| 4.5 | Указать дополнительные требования (если имеются) | - |
| **Инициатор закупки** |
| 5.1. | Контактное лицо (Ф.И.О., должность) | Зам. технического директора, глав. энергетик |
| 5.2. | Контактный телефон | +7 (8552) 53-45-14 |
| 5.3. | Контактный e-mail | MaryanovAT@kamaz.ru |

Согласовано:

Зам.технического директора глав.энергетик А.Т. Марьянов