|  |
| --- |
| **Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги** |
| № | Наименование лота Размер высота\*ширина\*толщина ( мм ) | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. без НДС | ГОСТ/ ТУ Технические характеристики товара; комплектация | Рассматриваются ли аналоги, если да, то какие |
| 1 | Фильтр кассетный ФВКас-I-500-800-48-G4 | шт. | 4 | - | ТУ производителя | - |
| 2 | Фильтр карманный ФВК-1000-500-650-8-G4/20 | шт. | 2 | - | ТУ производителя | - |
| 3 | Фильтр кассетный ФВКас-I-500-1000-48-G4 | шт. | 2 | - | ТУ производителя | - |
| 4 | Фильтр карманный ФВК-700-400-550-6-G4/20 | шт. | 1 | - | ТУ производителя | - |
| 5 | Фильтр кассетный ФВКас-I-400-700-48-G4 | шт. | 1 | - | ТУ производителя | - |
| 6 | Фильтр кассетный ФВКас-I- 287-592-48-G4 | шт. | 1 | - | ТУ производителя | - |
| 7 | Фильтр карманный ФВК- 592- 287 -510-5-G4/20 | шт. | 1 | - | ТУ производителя | - |
| 8 | Фильтр кассетный ФВКас-I-287-450-48-G4 | шт. | 1 | - | ТУ производителя | - |
| 9 | Фильтр карманный ФВК-450-287-510-4-G4/20 | шт. | 1 | - | ТУ производителя | - |
| 10 | Фильтр кассетный ФВКас-I- 592х592х48-48-G4 | шт. | 1 | - | ТУ производителя | - |
| 11 | Фильтр карманный ФВК- 592х592-510-5-G4/20 | шт. | 1 | - | ТУ производителя | - |
| 12 | Фильтр карманный ФВК-592-450-510-5-G4/20 | шт. | 1 | - | ТУ производителя | - |
| 13 | Фильтр кассетный ФВКас-I-450-592-48-G4 | шт. | 1 | - | ТУ производителя | - |
| 14 | Фильтр карманный ФВК- 592х592-380-5-G4/20 | шт. | 6 | - | ТУ производителя | - |
| 15 | Фильтр карманный ФВК-592-290-380-5-G4/20 | шт. | 6 | - | ТУ производителя | - |
| 16 | Фильтр карманный ФВК-610-610-310-5-G4/20 | шт. | 12 | - | ТУ производителя | - |
| 17 | Фильтр карманный ФВК-700-335-310-5-G4/20 | шт. | 4 | - | ТУ производителя | - |
| 18 | Фильтр карманный ФВК-580-420-300-5-G4/20 | шт. | 1 440 | - | ТУ производителя | - |
| 19 | Фильтр карманный ФВК-700-715-270-6-G4/20 | шт. | 4 | - | ТУ производителя | - |
| 20 | Фильтр карманный ФВК-580-420-300-5-G4/20 | шт. | 60 | - | ТУ производителя | - |
| 21 | Фильтр карманный ФВК-600-530-300-5-G4/20 | шт. | 30 | - | ТУ производителя | - |
| 22 | Фильтр карманный ФВК-620-450-300-6-G4/20 | шт. | 168 | - | ТУ производителя | - |
| 23 | Фильтр карманный ФВК-660-450-300-7-G4/20 | шт. | 48 | - | ТУ производителя | - |

|  |
| --- |
| **Условия отгрузки товара/услуги** |
| Срок поставки/выполнения | Поставка ежеквартально по предварительной заявке. |
| Адрес места поставки | 1. г. Набережные Челны, ул. Моторная, здание 11А.
 |
| Условия поставки/разгрузки | Поставка осуществляется транспортом поставщика до склада Покупателя. |
| Затраты на поставку/разгрузку  | Транспортные расходы включены в стоимость товара  |
| Требования к монтажу и наладке | - |
| Требования к гарантийному сроку | - |
| Дополнительная информация | - |
| **Инициатор закупки** |
| Контактное лицо (Ф.И.О., должность) | Зам. технического директора. Глав.энергетик Марьянов Андрей Тимофеевич |
| Контактный телефон | (8552) 53-45-14 |
| Контактный e-mail | MaryanovAT@kamaz.ru |

Согласовано:

1. Технический директор В.А. Леонтьев