## РУ-1
Приложение 2
к Техническому Заданию
Технические данные для разработки проектно-сметной документации на устройство кабельных линий
| Старые потребители РУ-1 | Новые потребители РУ-1 |  | Мероприятие, протяжённость |  | муфты,шт | концевые муфты,шт
Ячейки | ТП | ТП | Кабель
1СШ
1 | 8Т ДОП ВНП | 6В, 7В | ААШВ 3*95 | положить новый | 670м | 2 | 1
3 | 9Т | 9Т |  | без изменений
5 | ВВОД от яч7 | ВВОД от яч5 КРУН-4А | 3(ААШВ 3*185) | использовать питающий РУ-1 | добавить 3*25м | 3 | 3
7 | ТСН-1 | ТСН-1 |  | без изменений
9 | НТМИ | НТМИ |  | без изменений
11 | К-4 | 1аВ (Т1), 8В (Т1) | ААШВ 3*120 | проложить новый | 570м | 2 | 1
13 | К-3 | 1А (Т1) | ААШВ 3*150 | проложить новый | 670м | 2 | 1
15 | КРУН яч7 | 3аТ(Т1) | ААШВ 3*150 | использовать питающий КРУН |  | 0 | 1
17 | 6Т (Т1) | 1В, 2В | ААШВ 3*150 | проложить новый | 570м | 2 | 1
19 | 5Т (Т1) | 5Т (Т1) |  | без изменений
21 | РС | РС |  | без изменений
2СШ
4 | К-1 | 1аВ (Т2), 8В (Т2) | ААШВ 3*120 | проложить новый | 570м | 2 | 1
6 | К-2 | 1А (Т2) | ААШВ 3*150 | проложить новый | 670м | 2 | 1
8 | 8Т | 8Т |  | без изменений
10 | К-5 | 3В | ААШВ 3*150 | проложить новый | 670м | 2 | 1
12 | ТСН-2 | ТСН-2 |  | без изменений
14 | ВВОД яч24 | ВВОД яч6 КРУН-4А | 3(ААШВ 3*185) | использовать питающий РУ-1 | добавить 3*25м | 3 | 3
16 | НТМИ | НТМИ |  | без изменений |  | 3 | 3
18 | КРУН яч8 | 3аТ(Т2) | ААШВ 3*150 | использовать питающий КРУН
20 | 5Т (Т2) | 5Т (Т2) |  | без изменений |  | 0 | 1
22 | 6Т (Т2) | 4В, 5В | ААШВ 3*120 | проложить новый | 670м | 2 | 1
24 | СВ | СВ |  | без изменений
1. Для прокладки кабелей от коммуникационного тоннеля до здания 11 смонтировать подземный перекрытый лоток шириной 0,8м протяжённостью 30м
2. Смонтировать недостающие полки для прокладки кабеля в коммуникационном тоннеле протяжённостью 670 м
3. КРУН -4А запитать от яч7, яч24 ПС 220/10 "Черемшанская" четырьмя кабелям ААШВ 3*185 от каждой ячейки (питающие кабели завести в яч7, яч8 КРУН-4А)
4. РУ-1 запитать от яч5, яч6 КРУН -4А тремя кабелям ААШВ 3*185 от каждой ячейки
5. Предусмотреть необходимое количество кабельных линий 0,4кВ от здания 11 до зданий 7,185,202. Общая ориентировочная протяженность КЛ-0,4 кВ – 6х300 метров
Протяжённости кабельных линий указанны ориентировочно, требуется уточнение при проектировании